Kościan: Dostawa łóżek i stolików przyłóżkowych z wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 39703 - 2009; data zamieszczenia: 19.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie , ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 065 5120855, faks 065 5120707.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa łóżek i stolików przyłóżkowych z wyposażeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:łóżko rehabilitacyjne -szt. 13, łóżeczko dziecięce - 5 szt., łóżko składane - 5 szt., szafka przyłóżkowa metalowa z blatem meblowym - szt.10, szafka przyłóżkowa metalowa z blatem meblowym i z półką boczną - szt. 3, materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z silnikiem - szt.5, poduszka 70 cm x 80 cm z pierzem pokryta inletem - 10 szt., koc bawełniano-akrylowy 150 cm x 200 cm - 20 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.20-9, 33.19.23.00-5, 39.51.10.00-7, 39.51.23.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest przewidywane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę należy załączyć dokumenty wystawione indywidualnie na każdy z tych podmiotów. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp zobowiązani są złożyć następujące oświadczenie:Oświadczenie o tym, że Wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt.4 Pzp). W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę, wymienione oświadczenie powinno być złożone przez każdy z podmiotów oddzielnie lub przez pełnomocnika w imieniu wszystkich członków Konsorcjum .Dodatkowe oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę : Katalogi lub ulotki lub opisy techniczne zawierające szczegółowe dane zaproponowanych produktów (dane szczegółowe przedmiotu zamówienia), które umożliwią potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego, Dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczeń o posiadaniu certyfikatów rejestracyjnych dla poszczególnych wyrobów. Są to dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rejestracji wyrobów medycznych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:szpital.koscian.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ w Kościanie ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan pokój nr 10.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2009 godzina 10:00, miejsce: SPZOZ w Kościanie ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan pokój nr 1 -sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne -szt. 13 : 1.Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, 2.Jednolita lakierowana rama nóg i szczytów wypełniona wkładem z płyty meblowej, 3.Regulacja sekcji oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego, 4.Kratka leża przymocowana na stałe. 5.Krążki odbojowe. 6.Układ jezdny cztery kółka z których dwa posiadają indywidualną blokadę, 7.Wymiary łóżka : długość 2110 mm wysokość leża 550 mm szerokość 950 mm z tolerancją ± 20 mm.Wyposażenie dodatkowe : 1.materac w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym - 13 szt. 2.barierka składana ( lewa , prawa ) - 26 szt. 3.wysięgnik z uchwytem do ręki - 13 szt. 4.wieszak kroplówki - 13 szt. 5.uchwyt uniwersalny ( na worek do moczu ) - 13 szt Łóżeczko dziecięce - 5 szt. 1.Wykonane z rurek i prętów stalowych malowanych proszkowo, 2.Cztery kółka jezdne w tym dwa z blokadą, 3.Ręczna regulacja zagłówka, 4.Skokowa regulacja wysokości boków, min. 915 mm max. 1410 mm z tolerancją ± 20 mm, Wyposażenie dodatkowe : 1.materac jednoczęściowy - 5 szt. 2.wieszak kroplówki - 5 szt. Łóżko składane - 5 szt. 1.O wymiarach 200 cm x 80 cm x 40 cm po rozłożeniu, 2.Paczka po złożeniu wym. 110 cm x 80 cm x 30 cm mobilna jeździ na 4 skrętnych kółkach. 3.Stelaż wykonany z rury stalowej fi 25 mm o ściance 1,2 mm zabezpieczone przed korozją lakierem proszkowym w kolorze srebrnym. 4.Płaszczyzna na której spoczywa materac wypełniona jest resorami z litego drewna, 5.Łóżko wytrzymuje obciążenie statyczne min 300 kg 6.Materac o wymiarach 200 cm x 80 cm x 8 cm wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej. 7.Poszycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płyny. 8.Pianka i poszycie musi posiadać atest Instytutu Matki i Dziecka.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.20-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szafka przyłóżkowa metalowa z blatem meblowym - szt.10 1.Szafka wyposażona w cztery kółka z których dwa posiadają indywidualną blokadę, 2.Wymiary szafki wysokość 810 mm szerokość 400 mm głębokość 430 mm z tolerancją ± 20 mm, Szafka przyłóżkowa metalowa z blatem meblowym i z półką boczną - szt. 3 1.Regulowana wysokość i kąt pochylenia półki bocznej, 2.Wyposażona w cztery kółka z których dwa posiadają indywidualną blokadę. 3.Wymiary szafki wysokość 810 mm szerokość 580 mm głębokość 430 mm z tolerancją ± 20 mm,.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.23.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

- 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z silnikiem - szt.5 1.Wykonany z trwałego, wytrzymałego pierwszej jakości winylu, 2.Odporny na otarcia a nawet na przypadkowe nakłucia, 3.Łatwo zmywalny , 4.Posiada wyłogi do stabilnego ułożenia na łóżku, 5.2 komory główne , 6.130 pęcherzyków , 7.płynna regulacja ciśnienia: 15mmHg - 105mm Hg,.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.10.00-7.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

- 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 4.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Poduszka 70 cm x 80 cm z pierzem pokryta inletem - 10 szt. Koc bawełniano-akrylowy 150 cm x 200 cm - 20 szt..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.10.00-7.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

- 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.