Kościan , 08.09.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ultrasonografów

1. Dotyczy zestawu parametrów technicznych ultrasonografu drugiego; z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że oczekujecie Państwo na aparat bez kolorowego Dopplera, w związku z tym zapis w punkcie D-system Archiwizacji podpunkt D2 – pojemność pamięci Cine w trybie kolor naszym zdaniem jest zbyteczny ponieważ aparat bez funkcji kolor Doppler nie posiada takiego parametru.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje na aparat bez kolorowego Dopplera wykreśla więc zapis w podpunkcie D2  punktu  D-System Archiwizacji.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann