Dodatek 1 , Pakiet nr 8

Materiały szewne

Zadanie 1 : Syntetyczne szwy chirurgiczne w postaci poliamidowej plecionki bez rdzenia bez igły

| L.p. | Grubość nici x10 sztuk | Długośc nici | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilośćx 1 nitka | Cena jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a | b | c= a x b |  |  |
| 1 | Nr 1/0 | 150 cm |  | 700 |  |  |  |  |
| 2 | Nr 2 | 150cm |  | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Nr 4 | 150 cm |  | 130 |  |  |  |  |
| 4 | Nr 3 | 150 cm |  | 3000 |  |  |  |  |
| 5 | Nr 2/0 | 150 cm |  | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Nr 1 | 150 cm |  | 1300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | * | * |  |

Zadanie nr 2: Syntetyczne szwy chirurgiczne niewchłanialne  jednowłókninowe poliamidowe z igłą

| L.p. | Grubość nici | Długość nici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilość Zam. x1 nitka | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c= a x b |  |  |
| 7 | Nr 5/0 | 75cm | Tnąca3/8koła12mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Nr3/0 | 75cm | Tnąca3/8koła24mm |  | 360 |  |  |  |  |
| 9 | Nr2/0 | 75cm | Tnąca3/8koła24mm |  | 1000 |  |  |  |  |
| 10 | Nr1/0 | 75cm | Tnąca3/8koła30mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 11 | Nr 4/0 | 75 cm | Tnąca3/8koła19mm |  | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Nr1 | 75 cm | Tnąca3/8koła40mm |  | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Nr 2 | 75 cm | Tnąca3/8koła40mm |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * | * |  |

Zadanie nr 3: Syntetyczne szwy chirurgiczne niewchłanialne , jednowłókninowe ,polipropylenowe dla kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej.

| L.p. | Grubość nici | Długość nici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilość x 1 nitka | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c= a x b |  |  |
| 14 | Nr 5/0 | 75 cm | Okrągła3/8koła12mm |  | 36 |  |  |  |  |
| 15 | Nr3/0 | 75cm | Okrągla1/2koła20mm |  | 36 |  |  |  |  |
| 16 | Nr 5/0 | 75 cm | Okrągla1/2koła17cm |  | 36 |  |  |  |  |
| 17 | Nr 6/0 | 60 cm | Okrągła 3/8koła ,2x13 mm |  | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Nr2/0 | 75 cm | Okrągla1/2koła30mm |  | 180 |  |  |  |  |
| 19 | Nr4/0 | 75 cm | Okrągla1/2koła17mm |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * | * |  |

Zadanie nr 4 : Szew syntetyczny , wchłanialny ,monofilament o czasie ok. 3 miesięcy

| Nr | Grubość nici | Dlugośc nici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Zamówienie x1nitka | Cena Jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c= a x b |  |  |
| 20 | Nr3/0 | 67 cm | Okrągla1/2koła22mm |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * | * |  |

Zadanie nr 5 :Nici chirurgiczne naturalne niewchłanialne ,lniane ,sterylne

| L.p. | Grubośc nici | Długość nici | Opis igly | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilość zamx1 nitkę | Cena Jed netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c= a x b | E=c +(c x d) |  |
| 21 | Nr1/0 | 150cm | Podwiązka |  | 324 |  |  |  |  |
| 22 | Nr1/0 | 75cm | Okrągla1/2koła26mm |  | 144 |  |  |  |  |
| 23 | Nr2/0 | 75cm | Okrągla1/2koła26mm |  | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * | * |  |

Zadanie nr 6 : Syntetyczny szew wchłanialny jednowłókninowy z poli 4-hydroksybutyratu o wydłużonym okresie podtrzymywania tkanek

| L.p. | Grubośc nici | Długość nici | Opis igly | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilość zamx1 nitkę | Cena Jed netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c= a x b | E=c +(c x d) |  |
| 24 | Nr1 | 150 (pętla | Okągła ½ koła 40 mm |  | 252 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * | * |  |

Zadanie nr 7 :Antybakteryjny szew chirurgiczny , pleciony, powlekany, wchłaniany całkowicie 56 – 70 dni

| L.p. | Grubośc nici | Długość nici | Opis igly | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilość zamx1 nitkę | Cena Jed netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c= a x b | E=c +(c x d) |  |
| 25 | 2/0 | 75 cm | ½ koła 30 mm |  | 180 |  |  |  |  |
| 26 | 3/0 | 75 cm | ½ koła 30 mm |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * | * |  |

| Wartość pakietu nr 8 |
| --- |
|  | Wartość netto * | Wartość brutto * |
| Zadanie nr 1 |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |
| Zadanie nr 7 |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

…………………………………………….