Dodatek nr 1 pakiet nr 10

Zadanie nr 1 : Syntetyczne szwy wchłanialne z kwasu poliglikolowego

| L.p. | Grubość nici | długośćnici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | IloścX1 nitkę | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr.kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | C= a x b |  |  |
| 1 | Nr 4/0 | 70 | Okrąła1/2koła22mm |  | 432 |  |  |  |  |
| 2 | Nr 3/0 | 90 cm | Okrągła1/2koła 26mm |  | 900 |  |  |  |  |
| 3 | Nr 3/0 | 90 cm | Okrągła1/2koła37mm |  | 900 |  |  |  |  |
| 4 | Nr 2/0 | 70 cm | Okrągla1/2koła26mm |  | 1368 |  |  |  |  |
| 5 | Nr 2/0 | 70 cm | Okrągła1/2kola 37 mm |  | 900 |  |  |  |  |
| 6 | Nr 2/0 | 70 cm | Odwrotnie tnąca3/8koła24mm |  | 360 |  |  |  |  |
| 7 | Nr1/0 | 90 cm | Okragła1/2koła 37 mm |  | 1260 |  |  |  |  |
| 8 | Nr1 | 70 cm | Okrągła1/2koła 37 mm |  | 1440 |  |  |  |  |
| 9 | Nr1 | 70 cm | Okragła1/2koła 76 mm |  | 108 |  |  |  |  |
| 10 | Nr1 | 90 cm | Okrągła1/2koła 48 mm |  | 1260 |  |  |  |  |
| 11 | Nr1 | 90cm | Okrągła1/2koła 40 mm |  | 360 |  |  |  |  |
| 12 | Nr 2 | 90 cm | Okrągła1/2koła 40 mm |  | 1440 |  |  |  |  |
| 13 | Nr2 | 70cm | Okrągła1/2koła 76 mm |  | 1260 |  |  |  |  |
| 14 | Nr2 | 70 cm | Okrągła1/2koła 48 mm |  | 72 |  |  |  |  |
| 15 | Nr1/0 | 70cm | Okragła1/2koła 48 mm |  | 144 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * | * |  |

Zadanie nr 2: Syntetyczna podwiązka wchłanialna z kwasu poliglikolowego bez igły

| L.p. | Grubość nici | Długość nici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilość na jedną igłę | Cena Jed. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr.kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | C= a x b |  |  |
| 16 | Nr1/0 | +- 3x45 cm | Bez igły |  | 72 |  |  |  |  |
| 17 | Nr2/0 | +-3x45 cm | Bez igły |  | 360 |  |  |  |  |
| 18 | Nr3/0 | +-3x45cm | Bez igły |  | 360 |  |  |  |  |
| 19 | Nr 2 | 1 x 140 cm | Bez igły |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * | * |  |

Zadanie nr 3: Szew syntetyczny pleciony powlekany o krótkim całkowitym okresie wchłaniania do 42 dni

| L.p | Grubość nici | Długość nici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilośćx1 nitkę | Cena Jedn. | Wartość Netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent/nr.kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | C= a x b | d |  |  |
| 20 | 4/0 | 70cm | Odwrotnie tnaca3/8koła19mm |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 21 | 3/0 | 70 cm | Okrągła ½ koła 22 mm |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  | * |  |

Zadanie nr 4.Szew syntetyczny ,wchłanialny monofilament o czasie wchłaniania ok.3-6 mies

| L.p | Grubość nici | Długość nici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilośćx1 nitkę | Cena Jedn. | Wartość Netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent/nr.kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | C= a x b | d |  |  |
| 22 | 4/0 | 70cm | Okrągła ½ koła 22mm |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 23 | 3/0 | 70 cm | Okrągła ½ koła 22 mm |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 24 | Nr 2 | 90 cm | Okragła ½ koła 40 mm |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  | * |  |

| Wartość pakietu nr 10 |
| --- |
|  | Wartość netto * | Wartość brutto * |
| Zadanie nr 1 |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

…………………………………………….