Kościan , 15.12.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych i opatrunkowych

Pytanie dot. Pakietu nr 10 poz. 1, 6, 9, 13-15, 20, 22-23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o długości 75cm zamiast wymaganej  70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odp.  Dopuszcza we wskazanych pozycjach.

Pytanie dot. Pakietu nr 10, Zadanie nr 3 ( poz. 20-21 )

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu zaakceptuje szwy syntetyczne, plecione ,  powlekane, o okresie wchłaniania ok. 42 dni?

Odp. Nie, dopuszcza.

Pytanie dot. Pakietu nr 10, Zadanie nr 4 ( poz. 22-24 )

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu zaakceptuje szwy syntetyczne, wchłanialne,  monofilamentowe o okresie wchłaniania 90 - 120 dni?

Odp. Nie, dopuszcza.

Pytanie dot. Pakietu nr 10, Zadanie nr 4 ( poz. 22-24 )

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu zaakceptuje szwy syntetyczne, wchłaniane,  monofilamentowe o okresie wchłaniania 180 - 210 dni?

Odp. Nie, dopuszcza.

UWAGA !!

Jednocześnie zamawiający zmienia ilości w pakiecie nr 4 , w pozycji 2 jest 10 szt. siatka polipropylenowa do wszywania a winno być 120 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 7 poz. 1 typu Spongostan do osobnego pakietu albo na składanie ofert na poszczególne pozycje tego pakietu ?

Odp. Dopuszcza i tworzy nowy Pakiet oznaczony jako 7a

Pakiet 7a

|  | Opatrunki specjalistyczne |  |  | dodatek nr 1 Pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu z opisem | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | j.m. | Rozmiar | Ilość zam. | Cena jed. netto | wartość netto | wartość brutto | Producent/nr.kat. |
|  |  |  |  |  | a | b | c=axb |  |  |
| 1 | Opatrunek typu Spongostan standard |  | op | 5cmx7cmx1szt | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann