Pakiet nr 2.4.

Krążki diagnostyczne i odczynniki– planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy producenta | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krążki do różnicowania S.pneumoniae |  | 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krążki do różnicowania S.pyogenes |  | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krążki z czynnikiem XV |  | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krążki z czynnikiem V oraz X |  | po 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki do wykrywania ß-laktamazy |  | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki z nowobiocyną |  | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki do róznicowania Enterococcus i Streptococcus |  | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krążki do róznicowania Neisseria i Moraxella |  | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowe krążki do czynnika hamowania |  | 2000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik do wykrywania indolu ( w płynie) |  | 1000 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik do oznaczania oxydazy ( w płynie) | Fiolki po max 0,5 ml | 600 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test do oznaczani CF gronkowców m( opakowanie po 250 testów |  | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test do oznaczania koagulazy 0.5 ml |  | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trwałość w\w materiałów min 12 od daty dostarczenia do laboratorium | TAK/NIE* |  |
| 2 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 3 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Krążki pakowane w fiolki po 50 szt lub 100 szt ze środkiem pochłaniającym wilgoć | TAK/NIE* |  |
| 5 | Wyraźne symbole na krążku | TAK/NIE* |  |
| 6 | Wskazania dotyczące warunków przechowywania | TAK/NIE* |  |
| 7 | Opis metody i sposób wykonania testów w języku polskim maksymalny czas wykonania testu do 10 minut dotyczy CF. oksydaza, ß-laktamaza | TAK/NIE* |  |
| 8 | opis sposobu i czasu wykonania wraz z interpretacją odczytu wyniku dotyczy: koagulazy | TAK/NIE* |  |
| 9 | Wraz z dostawa świadectwo kontroli jakości | TAK/NIE* |  |
| 10 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |
| 11 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

……………………………………….