Pakiet nr 2.17.

Materiały bakteriologiczne wraz z aparatem do automatycznego  monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych– planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże pediatryczne |  | 200 | butelki |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże tlenowe |  | 600 | butelki |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże beztlenowe |  | 600 | butelki |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do hodowli tlenowej z inhibitorem antybiotyków |  | 600 | butelki |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże do hodowli beztlenowej z inhibitorem antybiotyków |  | 600 | butelki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże lityczne |  | 600 | butelki |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże do hodowli grzybów |  | 100 | butelki |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła motylkowa z drenem do pobierania krwi bezpośrednio do butelki |  | 2000 | sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt jednorazowy z połączeniem igły systemowej na gwint- do pobierania krwi do butelek w systemie zamkniętym |  | 2000 | sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła dwustronna do przesiewania dodatnch próbek krwi |  | 400 | sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dzierżawą aparatu |  | 24 | miesiące |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długi termin ważności podłóż (8-12 miesięcy). | TAK/NIE* |  |
| 2 | Możliwość pobierania materiału w systemie zamkniętym | TAK/NIE* |  |
| 3 | Dzierżawa aparatu do automatycznego monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych | TAK/NIE* |  |
| 4 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów-hodowla bakterii tlenowych, beztlenowych grzybów, drożdżaków na selektywnych podłożach. Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu | TAK/NIE* |  |
| 5 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach krwi pobranych u dzieci-dostępność podłóż, przeznaczonych do hodowli próbek o małej objętości(0.5-3 ml.)dołączyć materiały informacyjne producenta | TAK/NIE* |  |
| 6 | Możliwość hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pobranych u pacjentów poddanych antybiotyko -terapii (podłoża z substancjami hamującymi działanie antybiotyków (pozbawione czynników mających wpływ na barwienie preparatów metodą Grama) | TAK/NIE* |  |
| 7 | Możliwość hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych, w tym PMR z materiału poniżej 0.5 ml dzięki zastosowaniu specjalnego suplementu wzbogacającego do podłoży- dołączyć materiały informacyjne producenta | TAK/NIE* |  |
| 8 | Dostępność podłóż selektywnych do hodowli grzybów z inhibitorem wzrostu drobnoustrojów oraz czynnikiem lizującym umożliwiającym uwolnienie komórek drobnoustrojów z fagocytów( zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów, możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii) | TAK/NIE* |  |
| 9 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych- podłoża z czynnikiem lizującym dla drobnoustrojów beztlenowych, umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów sfagocytowanych oraz neutralizującym wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie- do oferty należy dołączyć insert z opakowania | TAK/NIE* |  |
| 10 | Możliwość dowolnego ustawiania czasy pomiaru w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału. Nieinwazyjny sposób pomiaru | TAK/NIE* |  |
| 11 | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymywanie stabilnej temperatury | TAK/NIE* |  |
| 12 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej ,sygnał dźwiękowy i świetlny | TAK/NIE* |  |
| 13 | Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej, niewrażliwość podłóż na czynniki zewnętrzne | TAK/NIE* |  |
| 14 | Możliwość przechowywania butelek po pobraniu materiału do badań do 48 godzin w temperaturze pokojowej | TAK/NIE* |  |
| 15 | Fluorescencyjna lub kolorymetryczna metoda detekcji | TAK/NIE* |  |
| 16 | Aparat posiada max. 60 miejsc pomiarowych . | TAK/NIE* |  |
| 17 | Kompatybilność butelek do pobierania krwi na posiew ze stosowanym przez zamawiającego próżniowym systemem pobierania krwi (igła motylkowa z wężykiem i zaworkiem oraz uchwyt zgodny ze standardem luer-brak konieczności stosowania specjalnych przekładek lub adapterów | TAK/NIE* |  |
| 18 | Możliwość próżniowego pobierania oraz przesiewania krwi bezpośrednio do i z butelek z podłożem za pomocą specjalnych zestawów do pobierania oraz końcówek do przesiewania-zamknięty system pobierania krwi | TAK/NIE* |  |
| 19 | Aparat nowy lub maksymalnie jednoroczny. W zestawie UPS | TAK/NIE* |  |
| 20 | Wraz z dostawą dołączona instrukcja w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| 21 | W ramach zadania Zamawiający oczekuje udostępnienia klimatyzatora zewnętrznego, który zapewni odpowiednie warunki do pracy aparatu. Montaż klimatyzatora zapewnia Wykonawca | TAK/NIE* |  |
| 22 | Serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania umowy. Czas reakcji serwisu-48 godzin od momentu zgłoszenia | TAK/NIE* |  |
| 23 | Wymagania techniczne : |  |  |
| 23.1. | Wymiary aparatu: wysokość max. 80 cm. szerokość max 75 cm. długość max 70 cm | TAK/NIE* |  |
| 23.2. | Waga aparatu: bez butelek max: 55 kg. Z butelkami max. 65kg | TAK/NIE* |  |
| 23.3. | Parametry zasilania: Napięcie 220V, aparat posiada ciągłe zasilanie przy pomocy zasilacza awaryjnego z wbudowanym transformatorem | TAK/NIE* |  |
| 23.4. | Warunki pracy:temperatura:20-32st.C | TAK/NIE* |  |
| 24 | Wymagania dotyczące serwisu |  |  |
| 24.1. | Zapewnienie przez okres dzierżawy bezpłatnej obsługi serwisowej oferowanego aparatu wraz z dodatkowym wyposażeniem, w tym uwzględniającej koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów technicznych (minimum 1 przegląd rocznie) zakończonych wydaniem raportu serwisowego potwierdzającego sprawność aparatu | TAK/NIE* |  |
| 24.2. | Czas oczekiwania na serwis -max 48 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego. Obsługa serwisowa działa przez 365 dni w roku. | TAK/NIE* |  |
| 24.3. | W przypadku awarii urządzenia, której usunięcie u zamawiającego jest niemożliwe, wykonawca dostarczy w ciągu 48 h, na czas naprawy, zapewnia urządzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach i materiałach eksploatacyjnych. | TAK/NIE* |  |
| 16 | Deklaracja zgodności odczynników i aparatu | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

………………………………..