Pakiet nr 2.24.

Aparat do identyfikacji bakterii oraz określania lekowrażliwości- planowane zużycie na 24 miesięcy

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pałeczki Gram ujemne ID + MIC,testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii G- |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Staphylococcus , Streptococcus i Enterococcus B i D ID + MIC, tewsty do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii G+ |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii G- z oznaczeniem wartości MIC leki skierowane na bakterie niefermentujące |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy do identyfikacji bochemicznej grzybów drożdżopodobnych |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy do identyfikacji biochemicznej bakterii z rodz.Haemophilus i Neisseria |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy do oznaczania ID i lekowrażliwości bakterii G- w moczu |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Testy do oznaczania lekowrazliwości Streptococcus pneumoniae, paciorkowców ß- hemolizujących oraz viridans z oznaczeniem wartości MIC |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dodatkowe odczynniki niezbędne do przygotowania i odczytu paneli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa aparatu |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czytnik do identyfikacji i określnia lekowrażliwości mikroorganizmów | TAK/NIE* |  |
| 2 | System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii G+ i G- |  |  |
| 3 | Procedury zapewniające dobór róznych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej | TAK/NIE* |  |
| 4 | inokulacja za pomocą pibety wielokanałowej na 96 miejsc | TAK/NIE* |  |
| 5 | Panele do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii G+ i G- zawierające naniesione podłoże wzrostowe i różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych | TAK/NIE* |  |
| 6 | Możliwość doboru paneli do identyfikacji i\lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium | TAK/NIE* |  |
| 7 | Możliwość doboru paneli do jednoczesnej identyfikacji, oznaczania lekowrażliwości i potwierdzania ESBL w jednym badaniu dla bakterii G- | TAK/NIE* |  |
| 8 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwosci | TAK/NIE* |  |
| 9 | Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC | TAK/NIE* |  |
| 10 | Podłaczone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu |  |  |
| 11 | Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows | TAK/NIE* |  |
| 12 | Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości | TAK/NIE* |  |
| 13 | Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymogami CLSI i EUCAST | TAK/NIE* |  |
| 14 | System generujący bezpośrednio wyniki lekowrażliwości niezależnie od wyników ID | TAK/NIE* |  |
| 15 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności ( oprogramowanie alertowe ) | TAK/NIE* |  |
| 16 | Możliwość wprowadzenia reguł interpretacji wyników przez system analizy danych razem z podaniem wskazówek dotyczących stosowanej terapii | TAK/NIE* |  |
| 17 | w systemie istnieje możliwość manualnego zatwierdzania atypowych przypadków | TAK/NIE* |  |
| 18 | Opcja edycji panelu pozwalająca na weryfikację wyników przez personel laboratorium | TAK/NIE* |  |
| 19 | Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych | TAK/NIE* |  |
| 20 | Archiwizacja wyników | TAK/NIE* |  |
| 21 | Oprogramowanie zapewnia użytkownikowi tworzenie i dostosowanie reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium | TAK/NIE* |  |
| 22 | Automatyczna kalibracja czytnika | TAK/NIE* |  |
| 23 | Podłączenie do systemu informatycznego działającego w laboratorium (ESKULAP ) | TAK/NIE* |  |
| 24 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 25 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |
| 26 | W zestawie znajduje się komputer z drukarką, inokulator oraz turbidymetr | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

…………………………….