# Załącznik nr 2

OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Nazwa przedmiotu zamówienia.

Roboty budowlane związane z rozdziałem energii elektrycznej i dostawa agregatu prądotwórczego na terenie SPZOZ w Kościanie

2.Przedmiotem zamówienia w szczególności są prac obejmujące :

.

- Odtworzenie trasy w terenie,

- Wykonanie wykopów,

- Rozbiórka elementów dróg i ulic,

- Budowa kablowych linii energetycznych,

- Elektryczne instalacje wewnętrzne

- Dostawa z montażem i uruchomieniami agregatu prądotwórczego

3. Szczegółowy zakres prac zgodny z  załącznikami  załącznik od nr 2-1 do 2-16

WYMAGANIA OGÓLNE :

- Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności.

- Całość prac należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.

- Kolorystyka elementów oraz szczegóły materiałowe zostaną określone przy wprowadzeniu na budowę lub w  trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Roboty należy wykonać pod nadzorem Pionu Technicznego, zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót.

TERMIN  WYKONANIA:

- Prace podstawowe do 90 dni od dnia następnego po dniu podpisania umowy,

- Prace pozostałe w terminie 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.

- Dostawa z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego do 21 dni od dnia następnego po dniu następnym po dniu po dniu podpisania umowy,

Zmawiający zaleca aby Wykonawca składający ofertę w postępowaniu przedłożył wypełnione przedmiary.