# Załącznik nr 2

OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Nazwa przedmiotu zamówienia.

Adaptacja pomieszczeń I piętra w istniejącym budynku szpitala w tzw. Pawilonie chirurgicznym położonym w Kościanie ul. Szpitalna 7  z przeznaczeniem na pracownię endoskopii.

2.Przedmiotem zamówienia w szczególności są prac obejmujące :

.

  - Wyburzenie ścianek działowych ,

  - Zdemontowanie istniejących stalowych ościeży drzwi,

  - Wymiana stolarki okiennej,

  - Wykonanie nowych ścianek działowych,

  - Osadzenie nowej stolarki drzwiowej,

  - Wykonanie wylewki samopoziomującej,

  - Ułożenie płytek ceramicznych z cokolikiem w pomieszczeniach gospodarczych,

  - ułożenie wykładziny PCV z cokolikiem,

  - gipsowanie i malowanie ścian,

  - licowanie ścian płytkami,

  - zamontowanie osłon przeciwuderzeniowych i narożników zabezpieczających,

  - wykonanie sufitów podwieszanych w części pomieszczeń,

  - wykonanie instalacji wod – kan, co, wentylacji, elektrycznej,

3. Szczegółowy zakres prac zgodny z  załącznikami  załącznik od nr 2-1 do 2-21

WYMAGANIA OGÓLNE :

- Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności.

- Całość prac należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.

- Kolorystyka elementów oraz szczegóły materiałowe zostaną określone przy wprowadzeniu na budowę lub w  trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Roboty należy wykonać pod nadzorem Pionu Technicznego, zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót.

TERMIN  WYKONANIA:   do 90 dni  od dnia  następnego po dniu zawarcia umowy.

Zmawiający zaleca aby Wykonawca składający ofertę w postępowaniu przedłożył wypełnione przedmiary.