## czesci 1-5
Część nr 1 - filmy rentgenowskie niebieskoczułe
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wielkość opakowania jedn. [szt.] | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | cena jednostkowa brutto [zł] |  | Wartość brutto [zł] | Producent i typ
1 | Filmy ogólno rentgenowskie 18x24 | 1500
| Filmy ogólno rentgenowskie 24x30 | 54000
| Filmy ogólno rentgenowskie 30x40 | 22500
| Filmy ogólno rentgenowskie 35x35 | 9000
| Filmy ogólno rentgenowskie 35x43 | 40500
| Kalibracja | 3 aparaty
1. | Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań jednostkowych jaką musi dostarczyć w celu wykonania zamówienia. Ilość opakowań należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
2. | Maksymalna dopuszczalna wielkość opakowania = 100 szt.
l.p. | Parametry filmów RTG i odczynników dla fimów RTG i do mammografii |  |  | Wymogi bezwzględne | Odpowiedź Wykonawcy (Tak/Nie/proszę podać)
1 | Filmy do obróbki automatycznej, obustronnie pokryte emulsją. |  |  | Tak
2 | Wszystkie błony z oznaczeniami identyfikującymi producenta, typ filmu, nr emulsji (serii) na opakowaniu zbiorczym. |  |  | Tak
3 | Filmy czułe na światło niebieskie |  |  | Tak
4 | Filmy i odczynniki tego samego producenta i tej samej marki |  |  | Tak
5 | Na każdym filmie oznaczenie nazwy firmy, typ filmu data ważności i nr serii |  |  | Tak
6 | Ważność dostarczonych artykułów w chwili dostawy (oznaczenie daty ważności na opakowaniu). |  |  | Minimum 12 miesięcy / proszę podać
7 | Gęstość optyczna min |  |  | poniżej 0,21 / proszę podać
8 | Gestość optyczna max |  |  | powyżej 3,6 / proszę podać
9 | Zużycie odczynników na 1m2 filmu. |  |  | wywoływacz poniżej 400ml/m2 / proszę podać
utrwalacz poniżej 600ml/m2 / proszę podać
10 | Zawartość srebra (g/m2). |  |  | nie więcej niż 25g/m2 / proszę podać
11 | Zgłoszenie do Deparatmentu Substancji i Preparatów Nibezpiecznych w Łodzi. |  |  | Tak (załaczyć kopię)
12 | Karty chrakterystyki |  |  | Tak (załaczyć kopię)
13 | Do rozcięczania koncentratów możliwość używana pitna (wodociągowa)potwierdzić do kopią deklaracji producenta lub oświadczeniem ) |  |  | Tak( załaczyć)
14 | Odczynniki do obróbki automatycznej |  |  | Tak
15 | Odczynniki bez zawartości kwasów nieorganicznych |  |  | Tak
Odczynniki oraz filmy współpracują z
1 | Wywoływarką firmy PROTEC – Niemcy rok prod. 2008 |  |  | Tak
2 | Wywoływarką firmy PROTEC – Niemcy rok prod. 1999 |  |  | Tak
3 | Aparatem RTG MULTIX – firmy SIMENS rok prod. 1997 |  |  | Tak
4 | Aparatem RTG EDITOR HFe 501 rok prod. 2005 |  |  | Tak
5 | PLYMOBIL PLUS aparat RTG jezdny fimy SIMENS rok prod. 1999 |  |  | Tak
6 | Mammografem - Lorad IV rok prod 2009 |  |  | Tak
7 | Wywoływarką - AGFA MAMURAY CLASSIC EOS ro prod. 2009 |  |  | Tak
8 | Wykonawca wykona kalibrację aparatów RTG i mammogrtafu |  |  | Tak
UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.
Część nr 2 - odczynniki RTG i mammograficzne
l.p. | Asortyment | Ilość roztworu roboczego [l] | Wielkość oferowanego opakowania w litrach roztworu roboczego | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia | cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto [zł] | Producent i typ
1 | Utrwalacz maszynowy do utrwalania | 12360
2 | Wywoływacz maszynowy do wywoływania | 11520
Ilość podano w litrach roztworu roboczego. Wykonawca może zaoferować odczynniki w opakowaniach zbiorczych, po maksymalnie 2 zestawy w opakowaniu. Wówczas wpisuje w kolumnie "D" liczbę 40.
Część nr 3 - filmy mammograficzne
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wielkość opakowania jedn. [szt.]2 | Ilość opakowań konieczna do wykonania zamówienia1 | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent i typ
1 | Filmy mammograficzne 18x24 | 24000
2 | Filmy mammograficzne 24x30 | 12000
4 | kalibracja | 1 aparat
Razem
1. | Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań jednostkowych jaką musi dostarczyć w celu wykonania zamówienia. Ilość opakowań należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Dla ułatwienia Zamawiający przygotował w kolumnie "E" odpowiednią formułę, która automatycznie obliczy ilości opakowań po wpisaniu w kolumnę "D" wielkości oferowanych opakowań jednostkowych.
2. | Maksymalna dopuszczalna wielkość opakowania = 100 szt.
l.p. | Parametry filmów do mammogarfii |  |  | Wymogi bezwzględne | Odpowiedź Wykonawcy (Tak/Nie/proszę podać)
1 | Filmy do obróbki automatycznej. | Filmy do obróbki automatycznej | Filmy do obróbki automatycznej | Tak
2 | Wszystkie błony z oznaczeniami identyfikującymi producenta, typ filmu, nr emulsji. Data ważności na opakowaniu zbiorczym. | Wszystkie błony z oznaczeniami identyfikującymi producenta, typ filmu, nr emulsji data ważności na opakowaniu zbiorczym | Wszystkie błony z oznaczeniami identyfikującymi producenta, typ filmu, nr emulsji data ważności na opakowaniu zbiorczym | Tak
3 | Błony i odczynniki tego samego producenta i tej samej marki |  |  | Tak
4 | Ważność dostarczonych artykułów w chwili dostawy (oznaczenie daty ważności na opakowaniu). |  |  | Minimum 12 miesięcy / proszę podać
5 | Gęstość optyczna min |  |  | poniżej 0,23 / proszę podać
6 | Gestość optyczna max |  |  | powyżej 3,6 / proszę podać
8 | Zużycie odczynników na 1m2 filmu. |  |  | wywoływacz ≤ 600ml/m2 / proszę podać
7 | Co najmniej dwie warstwy emulsji światłoczułej po jednej stronie błony |  |  | Tak
UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.