Kościan , 06.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : dostaw materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki obrazowej

nr postępowania: SPZOZEPII/23/37/11

- Dotyczy wzoru umowy §1 pkt 2 i §9. "W związku ze znacznym i nie odnotowanym od
30 łat wzrostem cen srebra i brakiem stabilności cen surowców wykorzystywanych przy
produkcji błon RTG nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu stałości cen na cały okres
trwania umowy, W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie
klauzuli umożliwiającej kwartalną zmianę ceny filmów w zależności od zmian cen
srebra na światowych rynkach. Zmiana ceny filmów nastąpi w przypadku zmiany cen
srebra o min. 3% w stosunku do ceny srebra obowiązującej w dniu otwarcia ofert. (Cena
srebra podana za uncję w USD z dnia otwarcia ofert). Wielkość zmiany ceny filmu o 60% indeksu wzrostu/spadku cen srebra (zmiana ceny srebra o np 50%-zmiana ceny
filmu o 30 %). Dodatkowo prosimy o umieszczenie zapisu mówiącego o tym, iż w
przypadku nic wyrażenia przez Zamawiającego zgody na kwartalne podniesienie lub
obniżenie cen filmów Wykonawca będzie miał prawo rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Ceny srebra są dostępne na stronie internetowej http://www.ibma.org.uk, zakładka

Home>Statistics>Historical   Stati$tics>Silver  FixingsT   Monthly   High,   Lows   and

Avcrages,

Cena srebra podana za uncję w USD z dnia otwarcia ofert.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy formularza cenowego, części nr 1. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia na każdej błonie daty ważności a podanie jej na opakowaniu handlowym.
Sprawdzenie daty ważności jest istotne dla technika radiologii przed użyciem natomiast
po procesie wywołania nie odgrywa żadnej roli a może wręcz utrudnić właściwe
odczytanie zapisu obrazu radiologicznego.

Odp.  Zamawiający dopuszcza i wymaga – wszystkie błony z oznaczeniami identyfikacyjnym producenta, typ filmu, nr emulsji(serii) na opakowaniu zbiorczym.

- Dotyczy formularza cenowego, części nr 1. Czy dopuszczą Państwo błony o gęstości optycznej max powyżej 3,30?

Odp. Tak dopuszcza.

- Na stronie internetowej Państwa szpitala znajdują się dwa różne projekty umów do przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki obrazowej. Prosimy o sprecyzowanie, który jest aktualny i obowiązujący w w/w postępowaniu.

Odp. Na stronie pozostał obowiązujący projekt umowy.

- Pakiet nr 1, parametr 2 oraz 5

Czy Zamawiający dopuści błony wyłącznie z nazwą producenta, reszta informacji na opakowaniu. Nadmieniamy, że takie rozwiązanie ułatwia odczytywanie zdjęć, nie zaciemnia obrazu.

Odp. patrz punkt 2

- Pakiet nr 1, parametr 8

Czy Zamawiający dopuści błony z gęstością max >3,0?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 2, parametr 2

Czy Zamawiający dopuści błony wyłącznie z nazwą producenta, reszta informacji na opakowaniu. Nadmieniamy, że takie rozwiązanie ułatwia odczytywanie zdjęć, nie zaciemnia obrazu.

Odp. patrz punkt 2.

- Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć próbki filmów w celu sprawdzenia parametrów oferowanych błon?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane błony mammograficzne posiadały trzy warstwy emulsji światłoczułej po jednej stronie błony ?

Odp. Dopuszcza nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane błony mammograficzne posiadały gęstość optyczną max 4,2 ?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki były w opakowaniach kaucjonowanych ?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie błon mammograficznych z dwoma warstwami emulsji światłoczułej po jednej warstwie z każdej strony? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Nie wyraża zgody.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie błon ogólnodiagnostycznych o parametrach dmin ≤0,22 oraz dmax ≥3,3? Obecne wymogi parametrów dmin poniżej 0,21 i dmax powyżej 3,6 są osiągalne dla błon mammograficznych.

Odp. dmin ≤0,22 – nie dopuszcza oraz dmax ≥3,3 – tak.

- dotyczy części 1 i 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby na każdej pojedynczej błonie znajdowało się tylko oznaczenie: nazwa producenta, a pozostałe dane tzn. data ważności, typ błony oraz nr emulsji (serii) na opakowaniu?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

- dotyczy części 1-filmy rtg niebieskie

Czy zamawiająca wyrazi zgodę aby błony ogólnodiagnostyczne miały gęstość optyczna min. 0,22 (wymóg wg siwz poniżej 0,21)?

Odp. Nie wyraża zgody.

- dotyczy części 1-filmy rtg niebieskie

Czy zamawiająca wyrazi zgodę aby błony ogólnodiagnostyczne miały gęstość optyczna max. 2,80 (wymóg wg siwz powyżej 3,60)?

Odp. Nie wyraża zgody.

- dotyczy części 3-filmy mammograficzne

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony mammograficzne miały jedną warstwę emulsji światłoczułej?

Odp. Nie wyraża zgody.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………