Pakiet nr 2.5.

Test immunochromatograficzny do oznaczania obecności Rotawirusów i Adenowirusów

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Test chromatograficzny-kasetkowy do wykrywania Rota-Adenowirusów | Pakowany po max.20 testów | 500 | Oznaczeń |  |  |  |  |

1.Wymagania konieczne

    - Test  na obecność Rotawirusów i Adenowirusów wykonywany w jednej próbie

    - Test chromatograficzny kasetkowy

    - Metodyka wykonania w języku polskim

    - Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej

    - W regionie testowym membrany chromatograficznej  odpowiadającym za wykrywanie rotawirusów i adenowirusów zastosowano  przeciwciała monoklonalne

    - W regionie kontrolnym membrany chromatograficznej zastosowano przeciwciała poliklonalne

    - Zawartość zestawu max.20 testów

    - Zestaw zawiera gotowy do użycia bufor do przygotowania zawiesiny

    - Termin ważności testu minimum 6 m-cy od daty dostarczenia

    - Testy pakowane hermetycznie

    - Powinny zawierać pochłaniacz wilgoci

    - Specyficzność diagnostyczna > 99%

    - Czułość diagnostyczna nie mniejsza niż 97 %

    - Czas wykonania testu maksymalnie  15 minut

    - Termin realizacji max. 7 dni

2.. Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

- dokumenty potwierdzające w\w wymagania

|  | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..