Pakiet nr 2.9.

Zadanie I: E-testy – lekowrażliwość z oznaczeniem wartości MIC oraz określanie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych–  planowane zużycie na 12 miesięcy

| L.p. | Nazwa zakresy stężeń antybiotyku | Cecha dodatkowa towaru ( wielkość opakowania) | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Cefotaksym 0,015-256 | Pakowane po 10 pasków | 3 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Ceftazydym 0,015-256 | Pakowane po 10 pasków | 3 | op. |  |  |  |  |
| 3. | Penicylina 0,015-256 | Pakowane po 10 pasków | 3 | op. |  |  |  |  |
| 4. | Ampicylina0,015-256 | Pakowane po 10 pasków | 3 | op. |  |  |  |  |
| 5. | Vankomycyna 0,015-256 | Pakowane po 10 pasków | 2 | op |  |  |  |  |
| 6 | Teikoplanina 0,015-256 | Pakowane po 10 pasków | 2 | op. |  |  |  |  |
| 7 | Imipenem 0,002-32 | Pakowane po 10 pasków | 3 | op. |  |  |  |  |
| 8 | Meropenem 0,002-32 | Pakowane po 10 pasków | 3 | op |  |  |  |  |
| 9 | Ciprofloksacyna 32 | Pakowane po 10 pasków | 2 | op |  |  |  |  |
| 10 | Gentamicyna | Pakowane po 10 pasków | 2 | op |  |  |  |  |
| 11 | Ceftriakson | Pakowane po 10 pasków | 3 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zadanie II: Określanie lekowrażliwości grzybów drożdżopodonych– planowane zużycie na 12 miesięcy

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Oznaczanie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych metodą mikrorozcieńczeniową | Pakowane po 10 szt | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Woda zdemineralizowana |  | 10 | probówek |  |  |  |  |
| 3 | Bulion do zaszczepiania |  | 10 | probówek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Wymagania konieczne do spełnienia zadania-E testy :

    - Termin przydatności do użytku min. 10 miesięcy

    - Paski wykonane z trwałego plastiku

    - Paski pakowane pojedynczo w hermetycznym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci

    - Paski pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym

    - Na opakowaniu zbiorczym umieszczona nazwa antybiotyku

    - Na każdym plastikowym listku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie

    - Temperatura przechowywania pasków 2-8° C ( temperatura lodówki )

    - aktualne certyfikaty kontroli jakości

    - Do oferty przetargowej należy dołączyć pozytywną opinią KORLD

Warunki konieczne do okreslania lekowrażliwości grzybów:

    - Test do metody mikro-bulionowej w postaci suchej płytki, dającej wyniki jakościowe i ilościowe MIC

    - Każda płytka zawiera odpowiednie rozcieńczenie czynników przeciwgrzybiczych i wskaźnik kolorymetryczny. Format dwóch testów na jednej płytce pozwala na wykonanie równoległego  badania kontrolnego

    - Wyniki można odczytywać manualnie, obserwując najniższe stężenie środka przeciwgrzybiczego, wykazujące zahamowanie wzrostu

    - Testy do 24 godzinnej inkubacji

    - Przechowywanie testu w temperaturze pokojowej

    - Testy dostarczane z procedurą w j.polskim

    - Okres ważności testu 24 miesiące

Wymagania dodatkowe do pakietu :

- Referencje placówek stosujących testy do oznaczania MIC, potwierdzające  jakość produktu

- ISO 9001 oraz 13485

|  | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Zadanie I |  |  |
| Zadanie II |  |  |
| Razem |  |  |

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..