SPZOZEPII/23/31/12

Kościan , 20.11.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych – pakiety nierozstrzygnięte.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/31/12

Pakiet nr 9

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 pozycji nr 3 i utworzy odrębny pakiet ?

Odp. Nie wyraża zgody.

- Co Zamawiający miał na myśli pisząc „ ze zmywalnymi wykładzinami” ?

Odp. Nastąpiła omyłka winno być „zrywalnymi”

- Prosimy o dopuszczenie mat samoprzylepnych w kolorze białym lub niebieskim z oznakowaniem numerycznym warstw w rogu maty i specjalnie wzmocnionymi uszami.

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko białe.

- Prosimy o określenie przeznaczenia podkładu z pianki niechłonnej oraz o szczegółowe parametry oczekiwane przez Zamawiającego.

Odp. Pod narzędzia na siatkach przeznaczonych do sterylizacji. Pozostałe jak w opisie.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY