Kościan , 24.02.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na blok operacyjny

znak sprawy SPZOZEPII/23/08/14

- Czy dźwigi towarowe będą miały dostęp tylko z jednej strony czy przelotowo ?

Odp. Z jednej strony.

- Przez ile kondygnacji mają przebiegać ( w dokumentacji brak przekroju pionowego przez szyby) ?

Odp Przez dwie kondygnacje z III piętra na IV.

- Czy mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odp. Tak, ze stali nierdzewnej KORN 240, kabina z wyjmowaną półką.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

Z poważaniem

……………………