SPZOZEPII/23/29/14

Kościan , 21.10.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

- Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie  Nr 4 poz. 47 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr 4 pozycji: 47 i 48 ? Stworzony Pakiet nr 4 o tak obszernym zakresie,  preferuje jako oferentów wyłącznie duże hurtownie,        a eliminuje możliwość zgłoszenie oferty przez mniejsze specjalistyczne firmy.

Odp. Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 8:

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Nie.

  - Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy bez zakładki o wymiarach 7,5cm x 200m?

Odp. Nie.

- Pakiet 2, pozycja 3,18,38,47

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odp. Nie.

  - pozycja 3 ; Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odp. Nie.

  - pozycja 3 ; Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

Odp. Nie.

  - pozycja 3 ; Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odp. Nie.

  - pozycja 18 ; Czy Zamawiający wymaga myjki prostokątnej o wymiarach: 20 x 12 cm, grubości 1 cm (+/- 0,5 cm)?

Odp. Nie.

  - pozycja 18 ; Czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2, w  opakowaniu = 24 sztuki ?

Odp. Z włókniny 12 x 20 cm pakowane po 24 szt.

- Pakiet 4, pozycja 54 ; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? Worek na wymioty znajduje się również w Pakiecie 2, pozycja 47 w związku z tym Zamawiający mógłby zsumować ilości i utworzyć z nich osobny pakiet.

Odp. Nie.

- Pakiet 6, pozycja 25 ;

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odp. Nie.

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka ale także ułatwia dokładne umycie rąk.

Odp. Włosie typu tynex, możliwość sterylizacji do 300 x

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 )

ZAMAWIAJĄCY