Kościan , 11.12.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax :  512 07 07

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : dostaw materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki obrazowej

nr postępowania: SPZOZEPII/23/40/14

- Dotyczy formularza cenowego, cześć nr 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia na każdej daty ważności a podanie jej na opakowaniu handlowym. Sprawdzenie daty ważności jest istotne dla technika radiologii przed użyciem, natomiast po procesie wywołania nie odgrywa żadnej roli, a może wręcz utrudnić właściwe odczytanie zapisu obrazu radiologicznego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy części nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie filmów

rentgenowskich niebieskoczułych o poniższych parametrach:

- na każdym filmie oznaczenie nazwy producenta,

Odp. Dopuszcza nie wymaga – wystarcza opakowanie zbiorecze

- gęstość optyczna max powyżej 2,8.

Odp. Nie dopuszcza.

Spełniające pozostałe wymagania w SIWZ.

- Dotyczy części nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie filmów do mammografii o poniższych parametrach:

- gęstość maksymalna nie mniejsza niż 3,50,

Odp. Nie dopuszcza.

- kontrast średni nie większy niż 3,55,

Odp. Nie dopuszcza.

- wewnętrzne opakowanie bez możliwości wielokrotnego otwarcia,

Odp. Nie dopuszcza.

- błona posiada jedną warstwę światłoczułą emulsji na tej jednej stronie błony.

Odp. Nie dopuszcza.

Spełniające pozostałe wymagania w SIWZ.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie odczynników, których zużycie na 1m2 filmu wynosi odpowiednio:

- utrwalacz  600 ml/m2,

- wywoływacz  400 ml/m2,

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Część 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie błon powlekanych po obu stronach min. jedną warstwą emulsji. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert.

Odp. Nie dopuszcza.

- Część 1,3

Prosimy Zamawiającego o podanie typu filmów ogólnodiagnostycznych i mammograficznych jakich obecnie używa.

Odp. RTG – Agfa, mammografia – AGFA HDR C plus

Część 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oznakowania filmów tylko nazwą firmy.

Odp. Zamawiający dopuszcza nazwę producenta na opakowaniu zbiorczym.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gęstości optycznej min. 0,22

Odp. Nie dopuszcza

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gęstości optycznej max. 2,80

Odp. Nie dopuszcza

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgłoszenia do departamentu substancji i preparatów niebezpiecznych w Łodzi. Ponieważ według naszej wiedzy takie zgłoszenie nie jest wymagane.

Odp. Nie dopuszcza

Część 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gęstości max. 4,10

Odp. Nie dopuszcza

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie światłoczułości 1,65.

Odp. Nie dopuszcza

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie błon powlekanych jedną warstwą emulsji.

Odp. Nie dopuszcza

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań wykonanych z papieru nieprzepuszczającego światła dziennego przeznaczone do wielokrotnego otwarcia bez zaświetlenia filmów w przypadku otwarcia zewnętrznego opakowania kartonowego.

Odp. Nie dopuszcza

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………