SPZOZEPII/23/36/14

Kościan , 22.12.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji - II

- Dotyczy pakietu 2 poz. 34,35, 36, 37, 42.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 34, 35, 36, 37 i 42.

Odp. Zamawiający podtrzymuje konstrukcję zamówienia

- Dotyczy pakietu 4 poz. 46, 54.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 46 i54.

Odp. Zamawiający podtrzymuje konstrukcję zamówienia.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego wykonanego z nieprzejrzystej włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza z trzema kieszeniami, dekolt w literę V, obszyty lamówką, rękawy krótkie, bez ściągaczy. Spodnie wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Rozmiar S – XXl. Bluza i spodnie pakowane razem ale z łatwym dostępem dla użytkownika, umożliwiającym indywidualne dobranie rozmiaru.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy zamawiającego o rozwinięcie opisu „środek ochrony osobistej, zgodny z dyrektywą 89/686/EEC. Ubranie operacyjne klasyfikowane jako wyrób medyczny ma 8% stawkę VAT .Środki ochrony osobistej podlegają 23 % stawce VAT.

Odp. Patrz modyfikacja opisu w zakresie pakietu 26.

- Dot. pakietu nr 2 poz.  34, 35, 36, 37, 42 oraz pakietu 4 poz. 46, 54

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu numer 2 pozycji 34, 35, 36, 37, 42 oraz z pakietu numer 4 pozycję 46 i 54, utworzenie pod te pozycję pakietu np.: 2a i dopuszczenie wkładów jednorazowych o pojemności 1L oraz 2L, wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący, zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem i zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów. Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu oraz szeroki otwór o średnicy do wsypywania proszku żelującego. Wkłady posiadają uniwersalny port o średnicy 7/2 - 12mm, które mogą być zastosowane również do zabiegów ortopedycznych.

Wkłady są przystosowane do pracy z ssakami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. W przypadku wyrażenia pozytywnej odpowiedzi dopuszczenia dostarczymy bezpłatnie na czas trwania umowy pojemniki kompatybilne z w/w wkładami.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. pakietu nr 10 poz.49

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu numer 10 poz. 49

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. pakietu nr 23

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 23 poz 1  Zestawu do drenażu opłucnej o poniższych parametrach:

- wyskalowana komora (co 10 ml do objetości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml)

- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika

- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,

- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)

- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu

- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,

- monitor przecieku powietrza od 1 do 7

- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek

- przystosowany do zawieszenia na łóżku

- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. projektu umowy § 3 ust.6 c)

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający uzna za wystarczające podanie  naniesionej daty ważności na wkładzie ,którą jest fabrycznie nadrukowana data produkcji , a termin ważności wyrobu wynosi 5 lat.

Odp. Tak.

- Dot. projektu umowy § 4 ust.2a

Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania na usunięcie niezgodności dostawy na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji oraz wysyłka.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. projektu umowy § 7 ust.1 b,c

Wnosimy o modyfikację § 7 ust.1 b,c na zapis:

Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy (...)

b) w przypadku co najmniej kolejnej dwukrotnego dostarczenia asortymentu niezgodnego z zamówieniem lub umową pod względem jakościowym bądź ilościowym,

c) w   przypadku   co   najmniej  kolejnego trzykrotnego   niedotrzymania   przez   Wykonawcę terminu   dostawy określonego w §5 ust. 1 i przekroczenia go każdorazowo co najmniej o 2 dni robocze; (…)

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. projektu umowy § 8 ust.1

Wnosimy o modyfikację  § 8 ust.1 na zapis:

1.W przypadku uchybień któregokolwiek z terminów określonych w:

1)§3 ust. 2 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia , którego dotyczy uchybienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2)§4 ust. 2 lub 3 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości netto zareklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

3)§5 ust. l Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości netto każdej spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

4)Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% od wartości netto złożonego zamówienia w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 7, 8 lub 9.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplety wykonane z włókniny SMS o gram 45g/m2, ze spodniami nieposiadającymi kieszeni, niesklasyfikowane jako środek ochrony osobistej, pakowane łącznie (bluza + spodnie)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacją.

- Wzór umowy:

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zgodnie z SIWZ - § 9ust.2 pkt 12-14,

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zgodnie z SIWZ -§ 9 ust.2 pkt. 3

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna za odstąpienie od umowy naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ - -§ 8 ust.2

- Dotyczy:   załącznik 1.2 pakiet 2, załącznik 1.4 pakiet 4, załącznik 1.10 pakiet 10,

- Czy zamawiający wydzieli w załączniku nr 1.2  pakiet nr 2 pozycje 3, 34-36, jako oddzielny pakiet w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający wydzieli w załączniku 1.4 pakiet 4 pozycję 12-17, 38-45, 55 oraz 62 jako oddzielny pakiet w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści w załączniku 1.4 pakiet nr 4 pozycja 55 worki do moczu z drenem o długości 110 cm?

Odp. Nie.

- Czy zamawiający wydzieli w załączniku nr 1.10 pakiet nr 10 pozycje 11-20, 22,23, 26,27,29-31,43, 48-50 jako oddzielny pakiet w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający w załączniku nr 1.10 pakiet nr 10 pozycja 22, 23 odstąpi od wymogu sterylizacji metodą radiacyjną?

Odp. Tak.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 4 ust. 2.a) wzoru umowy na:

„braków ilościowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 4 ust. 4 wzoru umowy na:

„W razie stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego pogorszenia jakości dostarczonego asortymentu (w co najmniej dwóch dostawach), Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, w trybie natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do końca miesiąca, w którym została powzięta wiadomość o złej jakości przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiający uwzględnia w uwagę w projekcie umowy.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 7 ust. 1.b) wzoru umowy na:

„w przypadku co najmniej trzykrotnego dostarczenia asortymentu niezgodnego z zamówieniem lub umową pod względem jakościowym bądź ilościowym.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 8 ust. 1.3) wzoru umowy na:

„§5 ust. l Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 8 ust. 1.4) wzoru umowy na:

„Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% od wartości brutto towarów nie spełniających zapisów §3 ust. 7, 8 lub 9 w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 7, 8 lub 9.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 8 ust. 2 wzoru umowy na:

„W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w ust. 1.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 8 ust. 4 wzoru umowy na:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1 dotyczy Pakiet 26

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o

Ad. 1 ) dopuszczenie w powyższej pozycji ubrania chirurgicznego  wykonanego na całej powierzchni z antystatycznej, nieprzejrzystej, niesztywnej, niepylącej i oddychającej 100 % wysoko barierowej włókniny polipropylenowej SMS (odpowiednik SMMMS posiadający identyczne właściwości fizyczne i mechaniczne) o gramaturze 45 g/m2 i spełniającego wszystkie pozostałe parametry SIWZ.

Ad. 2 ) odstąpienie od wymogu tylnej kieszeni w spodniach – przy jednoczesnym spełnianiu parametrów wiązania na troki i nogawek bez ściągaczy.

Ad. 3) w związku z tym, iż w opisie wyrobu podane są dwa zakresy rozmiar zwracamy się z prośbą o

potwierdzenie czy Zamawiający wymaga rozmiar ubrań operacyjnych – S do XL.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

- Pytanie 2 dotyczy treści umowy:

- Prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 1 pkt 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odp. Zgodnie z SIWZ i  udzielonymi odpowiedziami.

- Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 5% w § 8 ust. 2 oraz określenie, że będą naliczane od wartości brutto niedostarczonego towaru, a nie od wartości brutto całego pakietu w § 8 ust. 1 pkt 1. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………..