| Pakiet nr 1.1. Szybkie testy (24 miesiące) |  |
| --- | --- |
| l.p | NAZWA BADANIA/METODA | Cecha dod. towaru | Zamówienie | Ilość opakowań | Nr katalog. producenta | Cena brutto opakowania (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Kraj |  |
|  |  |  | Ilość | j.miary |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odczynnik do testu hemaglutynacji (Waaler Rose) do jakościowego ozn. czynnika reumatoidalnego. Czułość analityczna 8IU/ml | Opak. a’ 5ml/100 oznaczeń Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną testu, mieszadła oraz płytki reakcyjne. Mieszadła oraz płytki reakcyjne wyłącznie jednorazowego użytku bez konieczności ich mycia, w ilości dostosowanej do liczby wykonanych testów w pojedynczym zestawie. | 50 | ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy na krew utajoną w kale Czułość analityczna 40ng/ml | Opakowanie 25 testów Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną (min 1 ml każdej) Każda kasetka pakowana w osobna kopertkę. | 500 | ozn |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale | Opakowanie 20 testów Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną Każda kasetka pakowana w osobna kopertkę | 160 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii w kale Czułość i swoistość testu 100% w stosunku do referencyjnej metody endoskopowej | Opakowanie 25 testów Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Każda kasetka pakowana w osobną kopertkę | 150 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test immunochromatograficzny do półilościowego wykrywania albumin w moczu Test wykrywa mikroalbuminę w przedziałach <10, 10-20, >20 mg/l | Opakowanie 20 testów Każda kasetka pakowana w osobną kopertkę | 200 | ozn |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lactoferryna, | Opakowanie 20 testów Test kasetkowy, każda kasetka pakowana w osobną kopertke | 40 | ozn |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test jednostopniowy zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania środków uzależniających i ich metabolitów w moczu-test 10 parametrowy . Opis czułości i parametrów-p.13 warunków | Opakowanie 25 testów Każda test pakowany w osobną kopertkę | 150 | ozn |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test immunochromatograficzny B.R.A.H.M.S PCT-Q w kasetce do półilościowego oznaczenia prokalcytoniny w surowicy ludzkiej i soczu | Opakowanie 25 testów Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę. | 500 | ozn |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu RSV w próbkach z nosogardła (z wymazów,popłuczyn lub aspiratów z nosogardła) Czułość >90% | Opakowanie maksymalnie 25 testów Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, sterylne wymazówki o małej średnicy na giętkim aplikatorze w probówce transportowej do pobrania materiału oraz kontrolę dodatnią w postaci wymazówki. W części testowej zawarte są przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi A lub/i B wirusa RSV w części kontrolnej znajduje się inaktywowany antygen wirusa, który służy jako kontrola funkcjonalna ( poprawność wykonania testu ) Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę. Pokojowa temperatura przechowywania testu czas wykonania około 15 minut | 160 | ozn |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Testem immunochromatograficzny kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów norowirusów rotawirusa i adenowirusa w próbkach kału Czułość >95% dla norowirusa Czułość 100% dla adenowirusa Czułość 100% dla rotawirusa | Opakowanie max. testów Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Test wykonywany w jednej próbce Na kasetce oddzielne pola reakcyjne dla każdego wirusa. w rejonie testowym membrany chromatograficznej zastosowano przeciwciała monoklonalne, natomiast w rejonie kontrolnym zastosowano przeciwciała poliklonalne Każda kasetka zapakowana w hermetyczną osobną kopertkę czas wykonania testu max 15 minut | 500 | ozn |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Testem immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Legionella pneumophilla w próbkach moczu Czułość >99% i swoistość >99% | Opakowanie max 20 testów Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, oraz kontrolę dodatnią i ujemną w postaci wymazówki. W metodzie użyte są swoiste przeciwciała anty-Legionella pneumophila serogrupy I w strefie testowej i kontrolnej Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę. Czas wykonania testu max 15 minut | 40 | ozn |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Testem immunochromatograficzny kasetkowy do do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | Opakowanie max 10 testów testów Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów wraz z kontrolą dodatnią Każda kasetka zapakowana w hermetyczną osobną kopertkę. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania Campylobacter Czułość min 98 % specyficzność mni 95 % | Wielkość opakowania max 30 testów zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów test wykrywa żywe i martwe komórki baktery7jne | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  | x |  |

Warunki  dodatkowe bezwzględnie wymagane: Podać, w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane  wymagania

| 1 | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2010 r.nr 107 poz 679) | tak/nie | Oświadczenie wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu | tak/nie | Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie |
| 3 | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.Uz dnia 2011 nr 16 poz75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia. | tak/nie | Oświadczenie wykonawcy |
| 4 | Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość | tak/nie |  |
| 5 | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia | tak/nie | Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie |
| 6 | Metodyka wykonania w języku polskim | tak/nie |  |
| 7 | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku j wraz z pierwszą dostawą odczynników | tak/nie |  |
| 8 | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru” | tak/nie |  |
| 9 | Trwałość odczynników min 6 miesięcy | tak/nie |  |
| 10 | Gotowy zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem. Na każde pojedyncze oznaczenie przypada 1 buteleczka zawierająca bufor i 1 aplikator. Test można stosować bez konieczności specjalnej diety. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną (min 1 ml każdej) | tak/nie |  |
| 11 | Gotowy zestaw do wykrywania antygenu Giargia lamblia w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem. Na każde pojedyncze oznaczenie przypada 1 buteleczka z buforem i 1 aplikator. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną | tak/nie |  |
| 12 | Wymagane parametry /czułości analityczne dla pól wykrywających subst. uzależniające: amfetamina (czułość analit.: min 1000ng/ml), barbirturany (czułość analit.: 300 ng/ml), benzodiazepiny (czułość analit. 200 ng/ml), kokaina (czułość anal.: 300ng/ml), metadon (czułość analityczna 300ng/ml), THC (czułośc analit. 50ng/ml), TCA (czułość analit. 1000ng/ml), ekstaza (500 ng/ml), , morfina ( czułość analit. 300 ng/ml), fencyklidyna (czułość anlalit. 25 ng/ml). | tak/nie |  |
| Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. |

Warunki bezwzględnie wymagane do testu wykrywającego RSV

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..