PAKIET  2.10B

Test kasetkowy immuno-enzymatyczny do oznaczania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile

planowane zużycie na 24 miesięcy

| lp | Nazwa testu | Wielkość opakowania | ilość | Jednostka miary | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do jednoczesnego wykrywania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile | Max. 25 testów | 2 | opakowanie |  |  | * |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymagania konieczne:

    - Metodyka wykonania w języku polskim

    - Wskazania dotyczące warunków przechowywania

    - Termin ważności minimum 6 m-cy

    - Testy pakowane hermetycznie, zawierają pochłaniacz wilgoci

    - Wykrywalność: toksyna A- min. 0,6 ng\ml

    - Wykrywalność toksyna B-min.0, 5 ng\ml

    - Wykrywalność GDH-0,5 ng\m

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

- dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.9B

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….