SPZOZ.EPII.23.22.06.2017

Kościan 25.09.2017r

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

**Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.22.2017**

**Pytanie 1**

Dotyczy Pakietu nr 4:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy do sterylizacji, posiadające wszystkie oznaczenia (w tym kierunek otwierania), napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu, na papierze od strony folii, co zapobiega zabrudzeniom materiału sterylizowanego „tuszem wskaźnika”?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**.

**Pytanie 2**

**Dotyczy pak 20 poz 2**

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

**Odp. Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy pak** **20 poz 1,2**

Czy zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji ?

**Odp**. **Zamawiający oczekuje**.

**Pytanie 4**

**Dotyczy pak** **20 poz 1,2**

Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji?

**Odp. Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 5**

**Dotyczy załącznika nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

**Odp. Zamawiający uzna spełnienie wymagu.**

**Pytanie 6**

Na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się

z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 25 w pozycji 3,6,7 zestawów z systemem połączeń typu EnFit. Zestawy umożliwiające podłączenie systemem EnLock i EnFit tzw. transition, zostały wycofywane w 2017 roku, zgodnie z kalendarzem przejścia na system EnFit. Zestawy Transition miały za zadanie umożliwić płynne przejście z systemu EnLock na EnFit.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**.

**Pytanie 7**

**Pakiet 1 poz.1**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie podania ceny jednostkowej brutto za opakowanie zawierające 200 sztuk rękawic (standardowe pojemności opakowań rękawic diagnostycznych) z odpowiednim przeliczeniem liczby sztuk na opakowania . Takie rozwiązanie pozwoli wykonawcom swobodniej ukształtować ceny, przez co niewątpliwie postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

**Pakiet 1 poz.2-5**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie podania ceny jednostkowej brutto za opakowanie zawierające 100 sztuk rękawic (standardowe pojemności opakowań rękawic diagnostycznych) z odpowiednim przeliczeniem liczby sztuk na opakowania . Takie rozwiązanie pozwoli wykonawcom swobodniej ukształtować ceny, przez co niewątpliwie postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

**Pakiet 1 poz.6**

Ad.1. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie podania ceny jednostkowej brutto za parę rękawic.

Ad. 2. Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zmawiający wymaga 5 000 szt. rękawic czy też 5 000 par?

**Odp. Ad.1. Ad.2**.

**Zamawiający opisując rękawice jałowe ma zawsze na myśli rękawice pakowane w parach L,P, zamówienie i wycena dotyczy więc par rękawic.**

**Pytanie 10**

Ad pakiet 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielone z pakietu 7 pozycji 3 do osobnego pakietu, co pozwoli większej ilości oferentom złożyć Zamawiającemu ofertę na filtry oddechowe.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 11**

**PAKIET 17**

1. **Poz. nr 1-**  Czy Zamawiający dopuści

Zestaw do zakładania szwów o składzie:

􀅶 1 x kleszcze plastikowe 14 cm

􀅶 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm

􀅶 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

􀅶 1 x igłotrzymacz 12 cm

􀅶 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

􀅶 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

􀅶 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2,

różowa (zapakowana)

􀅶 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2,

zielona (zapakowana)

􀅶 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm

z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm

􀅶 1 x serweta włókninowa nieprzylepna

60 cm x 60 cm

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12**

**Pakiet 6 poz.1**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do badań Holtera , z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 53x55 , przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp . Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 13**

**Pakiet 6 poz.1**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do badań Holtera , prostokątnej , o wymiarach 40x55, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp.** **Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 14**

**Pakiet 6 poz.3**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 50x35. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp . Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 15**

**Pakiet 6 poz.4**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem i o średnicy 30mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp . Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 16**

**Pakiet 6 poz.4**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody w kształcie kwiatka o średnicy ok 25mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp . Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 17**

**Pakiet 9, pozycja 21 -** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 21 z pakietu 9 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 18**

**Pakiet 14, pozycja 15 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik do wycinków histopatologicznych o pojemności 20 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19**

**Pakiet 14, pozycja 16 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik do wycinków histopatologicznych o pojemności 35 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20**

**Pakiet 14, pozycja 17- 19 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik do wycinków histopatologicznych z pokrywką zamykaną na wcisk?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 21**

**Pakiet 14, pozycja 21 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik do wycinków histopatologicznych o pojemności 2300 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22**

**Pakiet 14, pozycja 27 –** Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe wyłącznie w rozmiarze M, L?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 23**

**Pakiet 23, pozycja 9 -** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 9 z pakietu 23 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 24**

**Pakiet 27, pozycja 2, 5 -** Czy Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z podanymi modelami defibrylatorów, innego producenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 25**

**Pakiet 27, pozycja 3,4 -** Prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostałą cześć pakietu a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 26**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 11 pozycja 14 sterylnego przyrządu do przygotowywania i transferu leków typu SPIKE, sterylny, z dwoma filtrami: filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) o wielkości 3 µm - o skuteczności bakteriologicznej > 99,999%; filtrem płynów (cząsteczkowym) o wielkości 5 µm - zabezpieczającym przed przedostawaniem się do wnętrza fiolki lub butelki z lekiem cząstek stałych (np. okruchów gumy zabezpieczającej fiolkę), z końcówką luer lock, zabezpieczonym sterylną osłonką zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, nie zawierającym lateksu, DEHP, PCV, kompatybilnym ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim, posiadającym okres ważności cztery dni, pakowanym pojedynczo?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 16 sterylnego przyrządu Extra - Spike Plus Chemo czerwony do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 11 pozycji 14, 16, 42, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 29**

PAKIET 27 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW

Pytanie 1. Ad. Poz. 2,3,4,5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o przeniesienie pozycji nr 2,3,4,5 do oddzielnego pakietu. Proponowana przez nas zmiana umożliwi złożenie oferty przez większą ilość dostawców.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 30**

PAKIET 14 - SPRZĘT JEDNORAZOWY NIESTERYLNY I STERYLNY - RÓŻNY

Pytanie 2. Ad. Poz. 47

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o przeniesienie pozycji nr 47 do oddzielnego pakietu. Proponowana przez nas zmiana umożliwi złożenie oferty przez większą ilość dostawców.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 31**

**Dotyczy Pakiet 10 Sprzęt specjalistyczny**:

- Zamawiający w przedmiocie Zamówienia opisuje model: Igła doszpikowa BIG „Aparat automatyczny”, który na dzień dzisiejszy ma ograniczoną dostępność przez producenta włącznie z brakiem gwarancji na realizację Zamówień. Brak gwarancji realizacji Zamówień oznacza możliwość niewywiązania się z umowy i skutkuje konsekwencjami wypływającymi z Ustawy Zamówień Publicznych. Zatem obecny opis przedmiotu Zamówienia obarczony jest wadą uniemożliwiającą podpisanie umowy.

Ograniczona dostępność modelu wynika z wprowadzenia przez producenta na rynek nowej generacji automatycznych wkłuć doszpikowych, które umożliwiają dostęp doszpikowy w 10 sek. w porównaniu starym modelem 60 sek, umożliwiają pracę bez potrzeby stabilizacji ręcznej igły przy pomocy dodatkowych elementów zestawu w porównaniu ze starym modelem, który wymagał takowych czynności oraz posiada  podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym, niezamierzonym „wystrzeleniem” igły w porównaniu do starej generacji, która posiadała tylko pojedynczy system.

Zatem zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga aby dostarczone igły doszpikowe „aparat automatyczny” były igłami nowej generacji, szybsze i łatwiejsze w użytkowaniu, bez potrzeby używania dodatkowych elementów zestawu do stabilizacji igły po wkłuciu, z podwójnym system przed przypadkowym „wystrzeleniem”, dla dorosłych i dzieci od 12 roku życia oraz dla dzieci (pediatryczne) do 12 roku życia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone igły doszpikowe „aparat automatyczny” posiadały, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

- Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością  przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta?

**Odp. Zamawiający wymaga**

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o utworzenie odrębnego pakietu na igły doszpikowe?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 32**

Dotyczy Pakiet nr 4, pozycja nr 15-16: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment stanowi element systemu dokumentacji. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 33**

**Pakiet 21A**

Poz. 1 i 2

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Poz.1

Prosimy o podanie, czy chodzi o czujniki Nellcor Oximax

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 34**

**Pakiet 26**

Prosimy o dopuszczenie łopatek do laryngoskopu, ,wykonanych z plastiku - poliacetalu (poliamid), łopatki odporne na wyginanie. Pakowane pojedynczo, dostarczane w opakowaniu folia-folia, mikrobiologicznie czystych, kompatybilnych ze wszystkimi laryngoskopami w "zielonym standardzie". Łyżka Macintosh - plastik; niemowlęca-1 rozm. 90mm długości; dziecięca-2 rozm.114mm długości; średnia dorosła-3 rozm.134mm długości; duża dorosła-4 rozm.154mm długości. Łyżki Miller- plastik; noworodkowa-0 rozm.80 mm długości; niemowlęca-1 rozm.104 mm długości; dziecięca-2 rozm.155mm długości; średnia dorosła-3 rozm.195mm długości; duża dorosła-4 rozm.221mm długości;

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza łopatek wykonanych z plastiku inne warunki zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 35**

**Dotyczy Pakietu nr 3, POZYCJA 1.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych dla dzieci i dorosłych, hydrożelowych o pow. aktywnej 107cm2, rozmiar elektrody 164 x 117mm (niewielka różnica rozmiaru) i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, **posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej;** NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Pakietu nr 3, POZYCJA 3.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie penów do koagulacji, spełniających wszystkie wymagania techniczne SIWZ z kablem 3,20m (wymagane max. 3,15m); Tak nieznaczna różnica (5mm) nie wpłynie na wartość użytkową produktu.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Pakietu nr 3, POZYCJA 6/7/8:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 6/7/8 i utworzenie osobnego zadania 3A w celu przedłożenia oferty konkurencyjnej; W obecnym brzmieniu SIWZ, tylko jeden Oferent jest w stanie złożyć ofertę na wszystkie pozycje asortymentowe siwz co przeczy zasadom zachwonia uczciwej konkurencji i naraża szpital na zakup po zawyżonych cenach jednostkowych.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

Zamawiający

……………………………………………………………….