SPZOZ.EPII.23.38.02.2017

Kościan , 04.12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku III

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 niżej opisanego zestawu?

- serweta dwuwarstwowa 45x75cm – 1szt

- serweta dwuwarstwowa 50x60cm z otworem samoprzylepnym 6x8cm – 1szt

- taca medyczna 27x13,5x2,5cm – 1 szt

- pęseta anatomiczna Adson 12cm – 1szt

- Igłotrzymacz Mayo-Hager 14cm – 1szt

- Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm 1szt

- kompresy włókninowe 7,5x7,5cm – 5szt

- zabezpieczenia ostrza – 2szt

Składniki zestawu umieszczone w tacy medycznej i całość zapakowana w opakowanie papier/folia

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Prosimy o dopuszczenie końcówki do higieny jamy ustnej z gąbką do użytku zewnętrznego mikrobiologicznie czysta. Jednocześnie prosimy o możliwość przeliczenia ilości ponieważ końcówki te mamy pakowane po 2 szt. w jednym opakowaniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ, końcówka sterylna. Dopuszczamy przeliczenia na inne opakowania z dokładnością do setnej części.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….