SPZOZ.EPII.23.38.02.2017

Kościan , 06.12.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku III

Pakiet 6

Czy Zamawiający wymaga przewodu do cystoskopu i resektoskopu z fabrycznie zamontowaną miękką końcówką z drenu PVC, która zapewnia pewnie i stabilnie połącznie i zabezpiecza przed ryzykiem odłączenia się drenu podczas zbiegu?

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….