**SPZOZ.EPII.23.06.2019**

 Kościan 20.03.2019 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel / fax 65525 0317 / 655120707

  **Do**

 **zainteresowanych przetargiem**

znak sprawy SPZOZ.EPII.23.06.2019

Dotyczy**: *Przeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne aparatury*** ***medycznej***

***dla***

***Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie***

**Pytanie 1**

 Czy dla Pakietu 2.31 (wagi) można zmienić kategorie Urządzeń na "B"

, gdyż autoryzacja producenta dla wag nie jest możliwa do zdobycia

przez jednego wykonawcę (jest 6 producentów wag)?

**Odp.** Uwzględniając uwagę Zamawiający zmienia kategorię urządzeń na ‘B’

**Pytanie 2**

 Czy dla Pakietu 2.31 (wagi) punkt 14  Opisu przedmiotu zamówienia z

Siwz Zamawiający wymaga wykonywania podczas napraw lub przeglądu testów

bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 60601-1 lub PN-EN

62353, gdyż wagi do sieci podłączone są przez zasilacz 9 do 12 V,

niektóre wagi zasilane są bateriami a jeszcze inne to wagi mechaniczne

nie podłączone do sieci

**Odp.** Zgodnie z wymogami producenta.

 **Zamawiający**

 ……………………………………………..